PRUEBA DE SEGURIDAD DE PRESURIZACIÓN DEL GAS

El Departamento de Edificios de South Bend/ Condado St. Joseph en conjunto con **NIPSCO** ha establecido una PRUEBA DE SEGURIDAD DE PRESURIZACIÓ DEL GAS para garantizar su salud y su seguridad.

\***EL GAS NATURAL ES ALTAMENTE EXPLOSIVO**

Y puede causar lesiones severas o hasta la muerte.

**NIPSCO** requiere una prueba de presión para:

Reubicación de Servicios

Desconexión

Nuevos Usuarios

**USTED DEBERÁ SEGUIR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR UNA PRUEBA:**

1. Solicitar un permiso - **$40.00**
2. Presurizar la línea principal a **10 lbs.** de presión, con 30 lbs o menos en el calibrador. Será **su** responsabilidad tener la línea presurizada. En caso de no contar con los medios para presurizar la línea, usted deberá llamar a una empresa autorizada de Calefacción o Tuberías que puede encontrar en su guía telefónica.
3. Una vez que la presión alcance y sostenga **10 lbs**., llame al Departamento de Edificios al **574-235-9554 entre 7:30 a.m. – 9:00 a.m. o 3:30 p.m. – 4:00 p.m. de lunes a viernes.**
4. **La mañana después de que la inspección sea realizada,** usted deberá llamar a **NIPSCO entre 8:30-10:00 AM** al **1-800-4NIPSCO o 1-800- 464-7726.** Si, al momento de llamar, ellos no tienen un registro de su prueba de gas, quiere decir que su prueba **¡NO PASÓ!** Si esto ocurre, usted deberá solicitar un nuevo permiso y realizar la presurización nuevamente. Se requiere un permiso cada vez que usted vaya a presurizar su línea.
5. Incluso si su prueba pasó, **NIPSCO** tiene el derecho de negar la conexión en caso de sospechar que existe un dispositivo que no cumpla con los estándares requeridos y pueda representar un peligro. Si esto ocurre, usted deberá realizar reparaciones y solicitar un nuevo permiso.